Tabella allegata

| Caratteristiche |  | % |
| --- | --- | --- |
| FATTORI ENERGETICI | Caratteristiche A – C: max | 20 |
| FATTORI DI COMFORT E AMBIENTALI | Caratteristiche D – E: max | 10 |
| CARATTERISTICA - A1 - Isolamento termico involucro edilizio - Contenimento delle dispersioni PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO SCHEDA 1.3 – 1.4 | Coibentazione in edifici nuovi che consenta un risparmio di energia non inferiore al 5% rispetto al fabbisogno energetico calcolato secondo la normativa vigente e rispetto allo stato di fatto in edifici già realizzati nel rispetto della Legge 10/91 e norme seguenti. - ART. 50 Del calcolo dell'isolamento termico. | 05 |
| CARATTERISTICA – B1 - Cogenerazione - Generatori di calore a condensazione - Pompe di calore - Prod. Combinata - Teleriscaldamento EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMP. | Installazione preferenziale di impianti quali quelli previsti dalla LR u.v. a condizioni migliorative in termini di rendimento a quelle stabilite dalla vigente LN (192 e ss.). - ART. 45 Delle tecniche di impiego delle fonti energetiche rinnovabili. - ART. 48 Dell'uso del gas naturale. | 05 |
| CARATTERISTICA – B2 - Impianti di illuminazione a basso consumo EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMP. SCHEDA 2.6 – 2.7 | Installazione di impianti di illuminazione che consentano di ridurre il fabbisogno energetico su base annua dell'edificio, a condizione di essere conformi alle normative sull'inquinamento luminoso - ART. 19 Dei dispositivi di controllo dei consumi. | 02 |
| CARATTERISTICA – B3 - Pannelli radianti a pavimento o a parete EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMP. SCHEDA 2.4 | Installazione di impianti caratterizzati da efficienza energetica. - ART. 44 Pannelli radianti | 03 |
| CARATTERISTICA - C1 - Riscaldamento solare passivo FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI SCHEDA 3.4 | Edifici caratterizzati da riscaldamento solare passivo. - ART. 40 Impiego fonti rinnovabili - ART. 41 Del miglioramento termico degli edifici - ART. 43 Delle serre solari | 05 |
| CARATTERISTICA - C2 - Raffreddamento passivo FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI | Edifici caratterizzati da raffreddamento passivo. - ART. 40 Impiego fonti rinnovabili - ART. 41 Del miglioramento termico degli edifici | 05 |
| CARATTERISTICA - C3 - Moduli solari termici FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI SCHEDA 3.1 – 3.3 | Edifici caratterizzati dall'uso di moduli solari termici, integrati nell'involucro esterno dell'edificio, in grado di coprire almeno il 60% del fabbisogno termico su base annua della struttura. - ART. 40 Impiego fonti rinnovabili - ART. 52 Pannelli solari termici | 05 |
| CARATTERISTICA - C4 - Moduli fotovoltaici FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI SCHEDA 3.2 – 3.3 | Edifici caratterizzati dall'uso di moduli fotovoltaici, integrati nell'involucro esterno dell'edificio, in grado di coprire almeno il 30% del fabbisogno elettrico su base annua della struttura. - ART. 40 Impiego fonti rinnovabili - ART. 46 Pannelli solari fotovoltaici | 05 |
| CARATTERISTICA – D1 - Benessere acustico - Illuminazione naturale - Ventilazione naturale COMFORT ABITATIVO SCHEDA 1.8 – 1.10 | Edifici ad alto comfort abitativo. - ART. 32 Del benessere acustico - ART. 14 Dell'illuminazione naturale - ART. 15 Del fattore medio di luce diurna - ART. 16 Dell'orientamento delle superfici vetrate - ART. 17 Del trasporto e della diffusione della luce naturale - ART. 20 Della qualità dell'aria interna | 05 |
| CARATTERISTICA - E1 - Materiali ecosostenibili SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SCHEDA 1.7 – 2.8 | Edifici caratterizzati dall'uso di materiali naturali, locali ed ecocompatibili e da tecniche di sostenibilità ambientale. - ART. 8 Riciclabilità - ART. 9 Materiali ecosostenibili | 05 |
| CARATTERISTICA – E.2 - Contabilizzazione dell'acqua - Recupero delle acque SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SCHEDA 4.1 – 2.8 | Edifici provvisti di sistemi di contabilizzazione dell'acqua potabile, di recupero delle acque di scarico e delle acque meteoriche per l'utilizzo irriguo e altri usi ove non necessiti acqua potabile. - ART. 27 Contabilizzazione individuale dell'acqua potabile - ART. 28 Del recupero e riutilizzo delle acque grigie | 10 |
| CARATTERISTICA – E.3 - Tecniche verdi SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMFORT ABITATIVO SCHEDA 1.9 | Edifici che fanno impiego di tecniche “verdi” intendendo tecniche che impiegano esemplari vegetali vivi o complessi insiemi ecologici. - ART. 35 Dell'impiego della vegetazione - ART. 36 Dei rampicanti - ART. 37 Delle siepi e dei cespugli - ART. 38 Delle barriere vegetali frangivento - ART. 39 Dei tetti verdi - ART. 30 Degli impianti di fitodepurazione. | 10 |

Nota: in rosso sono riportati i riferimenti al documento relativo a efficienza energetica e regolamenti edilizi della Provincia di Milano.